MEMORIAL DESCRITIVO – MD

- OBJETO:

Conexão em PEAD.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

| Qtd_solicitada | Código | Descrição Detalhada |
| --- | --- | --- |
| 50 | 01300220062 | JOELHO 45, PE100, SDR11, DE 63MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM |
| 90 | 01300220065 | JOELHO 45, POLIETILENO, PE100, SDR11, DE 125MM, EXTREMIDADES ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICOS 4,0MM, COM CODIGO DE BARRAS INTEGRADO A CONEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO. |
| 1.334 | 01400220062 | JOELHO 90, PE100, SDR11, DE 63MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM, COM CODIGO DE BARRAS INTEGRADO A CONEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO, EXTREMIDADE MACHO COM SELA INFERIOR. |
| 714 | 01400220063 | JOELHO 90, PE100, SDR11, DE 90MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM, COM CODIGO DE BARRAS INTEGRADO A CONEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO, EXTREMIDADE MACHO COM SELA INFERIOR. |
| 226 | 01400220064 | JOELHO 90, PE100, SDR11, DE 110MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM, COM CODIGO DE BARRAS INTEGRADO A CONEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO, EXTREMIDADE MACHO COM SELA INFERIOR. |
| 278 | 01400220065 | JOELHO 90, PE100, SDR11, DE 125MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM, COM CODIGO DE BARRA INTEGRADO A CANEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO. |
| 1.668 | 01500220062 | LUVA, PE100, SDR11, DE 63MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM, COM CODIGO DE BARRAS INTEGRADO A CONEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO, EXTREMIDADE MACHO COM SELA INFERIOR. |
| 618 | 01500220063 | LUVA, PE100, SDR11, DE 90MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM, COM CODIGO DE BARRAS INTEGRADO A CONEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO, EXTREMIDADE MACHO COM SELA INFERIOR. |
| 702 | 01500220064 | LUVA, PE100, SDR11, DE 110MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM, COM CODIGO DE BARRAS INTEGRADO A CONEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO, EXTREMIDADE MACHO COM SELA INFERIOR. |
| 120 | 01506630989 | LUVA REDUCAO, PE100, SDR11, DN 63 X 32MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM, COM CODIGO DE BARRAS INTEGRADO A CONEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO, EXTREMIDADE MACHO COM SELA INFERIOR. |
| 40 | 01506630990 | LUVA REDUCAO, PE100, SDR11, DN 90 X 63MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM, COM CODIGO DE BARRAS INTEGRADO A CONEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO, EXTREMIDADE MACHO COM SELA INFERIOR. |
| 10 | 01900220067 | REDUCAO CONCENTRICA, PE100, SDR11, DE 90X32MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM |
| 10 | 01900220071 | REDUCAO CONCENTRICA, PE100, SDR11, DE 110X90MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM |
| 46 | 01900220072 | REDUCAO CONCENTRICA, PE100, SDR11, 125 X 63MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM |
| 4 | 01900220452 | REDUCAO CONCENTRICA, PE100, SDR11, 125 X 110MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM |
| 30 | 01900220453 | REDUCAO CONCENTRICA, PE100, SDR11, 125 X 90MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM |
| 2.244 | 02100220060 | TAMPAO, PE100, SDR11, DE 32MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM, COM CODIGO DE BARRA INTEGRADO A CANEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO. |
| 556 | 02100220062 | TAMPAO, PE100, SDR11, DE 63MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM, COM CODIGO DE BARRAS INTEGRADO A CONEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO, EXTREMIDADE MACHO COM SELA INFERIOR. |
| 6 | 02100220063 | TAMPAO, PE100, SDR11, DE 90MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM, COM CODIGO DE BARRAS INTEGRADO A CONEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO, CONFORME ET-000.000.216.003 |
| 32 | 02100220064 | TAMPAO, PE100, SDR11, DE 110MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM, COM CODIGO DE BARRAS INTEGRADO A CONEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO, EXTREMIDADE MACHO COM SELA INFERIOR. |
| 56 | 02100220065 | TAMPAO, PE100, SDR11, DE 125MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM, COM CODIGO DE BARRAS INTEGRADO A CONEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO, EXTREMIDADE MACHO COM SELA INFERIOR. |
| 86 | 02200220062 | TE, PE100, SDR11, DE 63MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM |
| 88 | 02200220063 | TE, PE100, SDR11, DE 90MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM |
| 4 | 02200220064 | TE, PE100, SDR11, DE 110MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM. |
| 42 | 02200220065 | TE, PE100, SDR11, DE 125MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM |
| 20 | 03500220068 | TE SERVICO, PE100, SDR11, DE 90X63MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM, COM CODIGO DE BARRAS INTEGRADO A CONEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO, EXTREMIDADE MACHO COM SELA INFERIOR. |
| 926 | 03600220066 | SELA, PE100, SDR11, DE 63X32MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM |
| 218 | 03600220067 | SELA, PE100, SDR11, DE 90X32MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM |
| 184 | 03600220069 | SELA, PE100, SDR11, DE 110X32MM, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM |
| 4 | 03617972450 | SELA, PE100, DE 250MM X 63MM X SDR 11, EXTREMIDADE ELETROFUSAO, DIAMETRO DOS TERMINAIS ELETRICO 4,0MM, COM CODIGO DE BARRAS INTEGRADO A CONEXAO, PROVIDO DE INDICADOR DE FUSAO, CONFORME ET-6000.000.216.003 |
| 10 | 03800240475 | TRANSICAO SOLDADA TUBO PE-100 DE 125MM SDR 11 SPIGOT COMPR. 87MM X TUBO ACO CARBONO DN 4" SCH 40 COMPRIMENTO TOTAL 584MM, EXTREM. BISELADA 45MM , CONFORME ET – 6000-000-000-216-005 |
| 1.030 | 03800920187 | TRANSICAO ROSCADA PE-100 DE 32MM SDR 11 ELETROFUSAO X CONEXAO ACO CARBONO DN 1" ROSCA MACHO BSP, COMPRIMENTO TOTAL 117MM, CONFORME ET - 6000-000-000-216-005 |
| 4 | 03800920290 | TRANSICAO SOLDADA TUBO PE-100 DE 90MM SDR 11 SPIGOT COMPR. 79MM X TUBO ACO CARBONO DN 3" SCH 40 COMPRIMENTO TOTAL 562MM, EXTREM. BISELADA 45MM, CONFORME ET - 6000-000-000-216-005 |

- NECESSIDADE DA TÉCNICA EXIGIDA:

Conforme item 2.

- PRAZO EXECUÇÃO DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a efetuar a entrega nos prazos e horários estabelecidos no pedido de compra, contados a partir do seu envio, a saber 60 (sessenta) dias corridos, após o envio do pedido de compra. Os prazos referidos neste item serão contados em dias corridos e somente poderão ser prorrogados com a anuência da BAHIAGÁS.

- LOCAL(IS) DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DO OBJETO E HORÁRIOS ADMITIDOS:

Endereço do almoxarifado da Bahiagás em Camaçari: RUA ALAMEDA PLANÍCIE, 279, CAMAÇARI - BA, CEP 42810030, Tel.: 55-71-32066006 HORÁRIO DE ENTREGA DO MATERIAL: das 08h 30min às 11h e 30min e das 14h às 16h.

A CONTRATADA deverá agendar a entrega do material através do e-mail almoxarifado@bahiagas.com.br com cópia para compras@bahiagas.com.br e logistica@bahiagas.com.br, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da data a qual pretende efetivamente realizar a entrega. Uma vez agendado, quaisquer alterações no cronograma deverão ser comunicadas aos responsáveis pelo recebimento.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELACIONADAS À EXECUÇÃO DO OBJETO:

Fornecer, entregar e descarregar os materiais e, ainda, executar todos os Serviços Auxiliares (serviços envolvidos no despacho / carga e descarga, etc.) que constituam o objeto do pedido de compras, na forma, prazos e qualidade nele estipulados.

Assumir total responsabilidade pelas ações e omissões de seus empregados, fornecedores e pessoas, direta ou indiretamente empregadas pelos mesmos inclusive as que se relacionem com a Segurança e Saúde no Trabalho e também as relativas à Proteção do Meio Ambiente durante o transporte e descarregamento. Nenhuma disposição do pedido de compras criará uma relação contratual entre qualquer subfornecedor com a Bahiagás.

Reparar, às suas expensas, quaisquer irregularidades e providenciar o retrabalho ou substituição dos materiais não aceitos pela Bahiagás, por terem sido executados / fornecidos em discordância com o memorial descritivo e normas pertinentes à fabricação dos materiais.

Comparecer, quando solicitado, aos locais definidos pela Bahiagás, através de representantes devidamente habilitados e credenciados, para exames e esclarecimentos de qualquer problema relacionado ao fornecimento, com no máximo 48 horas após a convocação.

Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO da Bahiagás, através de representantes credenciados por ela, provendo recursos para sua execução.

Prover produtos em conformidade com os requisitos especificados independentemente da aprovação de documentos e da verificação de fabricação a ser realizada pela Bahiagás ou por empresa por ela indicada para esse fim.

Atender a todas as exigências da FISCALIZAÇÃO da Bahiagás, relacionadas com a correção de quaisquer imperfeições ou defeitos verificados, corrigindo-os, sem quaisquer ônus para a Bahiagás, bem como demais pendências porventura existentes.

Apresentar previamente como condição para faturamento e embarque do material:

- Certificados de Inspeção, Fabricação e Testes;

- Outros documentos que façam parte do equipamento ou material.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE RELACIONADAS À EXECUÇÃO OBJETO:

Competirá à BAHIAGÁS aprovar, ou não, a qualidade dos materiais ou equipamentos fornecidos.

Realizar o recebimento definitivo dos materiais constantes em cada pedido de compras no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de entrega.

Notificar o FORNECEDOR, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou irregularidades encontradas na execução dos fornecimentos.

- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO PELA CONTRATANTE:

A BAHIAGÁS terá os mais amplos poderes, inclusive para:

- Recusar fornecimento que não tenha sido executado de acordo com o projeto e/ou especificações.

- Recusar fornecimento ou suspender fornecimento que esteja em desacordo com o projeto, especificações ou com a boa técnica, ou ainda que atente contra a segurança do pessoal ou bens da BAHIAGÁS e/ou de terceiros.

- Suspender o fornecimento e sustar o pagamento de quaisquer documentos de cobrança, no caso de inobservância, pelo FORNECEDOR, das exigências da fiscalização, garantido o contraditório e a ampla defesa, além do direito de aplicação das sanções previstas neste memorial.

- Ordenar que sejam refeitos fornecimentos se suspeitar da existência de vícios ocultos. Se os defeitos forem comprovados, a recomposição ficará por conta do FORNECEDOR.

- Recusar fornecimentos que não atendam os requisitos de qualidade e exigir a retirada dos mesmos do local dos fornecimentos, dentro de um prazo determinado. Findo esse prazo, e não atendida a exigência, a BAHIAGÁS poderá proceder esta remoção, às custas do FORNECEDOR.

- Dirimir dúvidas encontradas em desenhos ou especificações.

- Solicitar ao FORNECEDOR todas as informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento e controle dos fornecimentos.

- A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não exime o FORNECEDOR da total responsabilidade pelos fornecimentos.

A BAHIAGÁS poderá realizar verificações aleatórias durante a fabricação dos Materiais.

- Os custos de viagem (deslocamentos e hospedagem) para a referida verificação (fábrica sediada no exterior) correrão totalmente por conta do FORNECEDOR.

- Caso venha a ocorrer uma reprovação de um determinado lote pela BAHIAGÁS, os custos correspondentes à hospedagem e deslocamentos (aéreos e terrestres) correrão por conta do FORNECEDOR, qualquer que seja o local da verificação.

- A critério da BAHIAGÁS, as verificações poderão ser realizadas nas instalações do FORNECEDOR, de seu(s) subFORNECEDOR(es), em laboratórios acreditados e devidamente homologados por institutos oficiais ou no local de entrega dos Materiais. Quando forem realizados nas instalações do FORNECEDOR ou de seu(s) subfornecedor(es), deverá ser proporcionado ao representante da BAHIAGÁS, sem ônus para esta, toda a assistência técnica necessária inclusive acesso a documentação contratual, desenhos, dados de produção e registros /certificados/relatórios de qualidade.

- A BAHIAGAS, através da Gerência de Administração e Suprimento - GASUP poderá solicitar formalmente ao FORNECEDOR apresentação do plano de amostragem e/ou dos procedimentos de inspeção e teste para análise e aprovação, cabendo ao FORNECEDOR proceder com as alterações solicitadas pela BAHIAGAS.

- No caso da verificação não se realizar por culpa exclusiva do FORNECEDOR, ou for necessária uma inspeção como decorrência de rejeição dos Materiais em verificação anterior, este reembolsará à BAHIAGÁS os custos de presença do profissional que promover a avaliação dos materiais, ou seus prepostos, nas suas instalações. A BAHIAGÁS poderá efetuar o respectivo débito do valor a ser reembolsado diretamente em qualquer fatura pendente de pagamento ao FORNECEDOR.

- Para execução de toda e qualquer etapa de verificação, o FORNECEDOR apresentará ao representante da BAHIAGÁS os documentos segundo os quais os materiais foram fabricados, e os documentos deverão estar aprovados previamente pelo FORNECEDOR, ou empresa delegada para tal fim.

Caso qualquer Material avaliado ou submetido a teste deixe de satisfazer à Especificação, Normas Aplicáveis ou Requisitos de Inspeção, a BAHIAGÁS poderá rejeitá-lo e o FORNECEDOR deverá substituir o Material/Equipamento rejeitado ou efetuar todas as alterações necessárias a fim de atender tais exigências, sem ônus adicional à BAHIAGÁS, devendo o item ser novamente submetido à verificação ou teste.

- Nenhum Material sujeito à verificação poderá ser despachado sem a liberação, por escrito, da BAHIAGÁS, sob pena do FORNECEDOR arcar com todos os ônus decorrentes desta decisão.

- No caso do FORNECEDOR não ser o fabricante do material, o mesmo deverá informar no seu certificado de qualidade o nome do fabricante do material e o número do certificado de qualidade de origem fabril, anexando, obrigatoriamente, uma cópia do certificado de qualidade original, emitido pelo fabricante, comprovando que os materiais foram testados e atendem os requisitos técnicos e os critérios estabelecidos pelas normas técnicas aplicáveis ao material.

- A BAHIAGÁS poderá optar pela verificação dos Materiais no local de entrega, caso em que deverá ser comunicado ao FORNECEDOR, por escrito, antes do despacho.

- O direito da BAHIAGÁS de inspecionar e, quando necessário, rejeitar os Materiais após sua chegada ao destino final, não deverá, de maneira alguma, ser limitado ou ser posto de lado em virtude de os mesmos terem sido avaliados e aprovados pela BAHIAGÁS ou seus representantes antes do embarque.

- Os Materiais liberados de verificação em fábrica estarão sujeitos à verificação posterior pela BAHIAGÁS.

- GARANTIA TÉCNICA DO OBJETO:

A CONTRATADA garante os materiais/equipamentos, objeto do Pedido de Compra, pelo prazo de 18 meses após o comissionamento ou 24 meses contados da data do recebimento pela BAHIAGÁS, o que ocorrer primeiro, contra quaisquer erros, defeitos ou vícios. O término do período de garantia não implica em eximir A CONTRATADA das responsabilidades e obrigações a que se refere este Pedido de Compra. Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros e de ressarcimento à BAHIAGÁS das perdas e danos, A CONTRATADA se obriga a promover, à sua exclusiva custa e imediatamente após a comunicação da ocorrência pela BAHIAGÁS, os reparos que se tornarem necessários em decorrência dos erros, defeitos ou vícios de que trata o item anterior, fornecendo todos os equipamentos e materiais e respondendo pela mão-de-obra.

- TIPOS INFRACIONAIS PARA SANCIONAMENTO:

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não executado/entregue ou recusado pela BAHIAGÁS.

Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto atrasado.

Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor do objeto atrasado, por cada dia subsequente ao trigésimo;

As multas, que por porventura o FORNECEDOR der causa, após regular processo administrativo, com defesa prévia, serão descontadas de pagamentos eventualmente devidos pela BAHIAGÁS, ou ainda por outro meio adequado à liquidação do débito, podendo ser cobradas judicialmente.

A não entrega dos certificados de qualidade e documentos previstos nas Especificações Técnicas acarretará em suspensão do pagamento da nota fiscal do referido pedido de compra e/ou a devolução do material. Todos os custos com a devolução do material correrão por conta da CONTRATADA.

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a BAHIAGÁS por prazo não superior a 2 (dois) anos.

A suspensão e o impedimento poderão ser estendidos à toda e qualquer empresa que possua como proprietário, sócio ou acionista pessoa que mantém ou mantinha esta mesma condição no FORNECEDOR.

As penalidades estabelecidas nesta cláusula não excluem quaisquer outras previstas em Lei, nem a responsabilidade do FORNECEDOR por perdas e danos que causar à BAHIAGÁS em consequência do inadimplemento, que poderão ser cobradas a qualquer tempo.

- EXIGÊNCIA DE AMOSTRA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Não aplicável.

- INCLUSÕES NO PREÇO:

Todos e quaisquer tributos, taxas, contribuições e/ou encargos trabalhistas e previdenciários, horas extras, impostos incidentes, direta ou indiretamente, lucro, embalagens, transporte e descarregamento e demais custos relacionados ao objeto deste Memorial Descritivo serão de exclusiva responsabilidade do FORNECEDOR e já estão incluídos nos preços.

- DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:

ET-6000-000-000-216-003_REV6.

ET-6000-000-000-216-005_REV1.

DT-6000-000-000-247-001_REV0.